| Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению |
| --- |
| Перечень работ по технологическому присоединению к сетям ООО «ТМК-ЯМЗ» на уровнях среднего второго напряжения 6-10 кВ от 150 кВт до 670 кВт |
| № п.п. | Наименование видов работ | Квалификация персонала выполняющего работу | Количество рабочего времени (час.) | Прим. |
| I.Подготовка ООО «ТМК-ЯМЗ» технических условий и их согласование |
| 1. | Проверка полноты и достоверности представленной в запросе информации. | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов |  |
| 2. | В случае представления Заявителем неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений, ООО «ТМК-ЯМЗ» уведомляет об этом Заявителя для устранения выявленных недостатков (направление письма) | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 3 часа |  |
| 3. | ООО «ТМК-ЯМЗ» выполняет расчеты о возможности подключения к электрическим сетям (расчет токов К.З. и уставок РЗ и А, выбор Т.Т.) | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 24 часа |  |
| 4. | Подготовка технических условий: |  |  |  |
| 4.1 | Выезд на место, осмотр места, где будет производиться технологическое присоединение | Начальник технического бюро, Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика, Начальник электроцеха, Начальник участка электроцеха, Электромонтер V разряда электроцеха | 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа |  |
| 4.2 | Изучение методических указаний и нормативной документации по определению размера платы за технологическое присоединение | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 4 часа |  |
| 5. | Изучение методических указаний и нормативной документации по определению платы за технологическое присоединение | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика, Начальник планово- экономического отдела | 4 часа 4 часа |  |
| 6. | Выполнение расчетов и заполнение приложений к приказу об утверждении размера платы за технологическое присоединение | Начальник планово- экономического отдела | 4 часа |  |
| 7. | Проверка предоставленных расчетов и форм в отделе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг Департамента по Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике с выездом в г.Смоленск | Начальник планово- экономического отдела | 8 часов |  |
| 8. | Подготовка пакета документов для предоставления в отдел по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг Департамента по Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике с выездом в г.Смоленск для определения размера платы за технологическое присоединение | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов |  |
| 9. | Получение решения об утверждении размера платы за технологическое присоединение с выездом в г.Смоленск | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов |  |
| 10. | Составление технических условий | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов |  |
| 11. | Подготовка заявки на согласование проекта ТУ в Смоленском РДУ | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 1 час |  |
| 12. | Устранение замечаний в проекте ТУ выданных Смоленским РДУ | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 4 часа |  |
| 13 | Согласование рассмотрение и проверка ТУ в Смоленском РДУ с выездом в г.Смоленск | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов |  |
| 14. | Получение ТУ в Смоленском РДУ с выездом в г.Смоленск | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов |  |
| 15. | Подготовка оферты договора об осуществлении технологического присоединения | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика Начальник юридического управления | 8 часов 8 часов 8 часов |  |
| 16. | Направление Заявителю оферты договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий (заказным письмом) | Делопроизводитель юридического управления | 1 час |  |
| II. Проверка ООО «ТМК-ЯМЗ» выполнения ТУ |
| 17. | Проверка документации предоставленной Заявителем | Главный энергетик, Начальник технического бюро, Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов 8 часов |  |
| 18. | Приемка электромонтажных и пуско-наладочных работ | Главный энергетик, Начальник технического бюро, Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика, Начальник электроцеха, Начальник участка электроцеха. | 8 часов 8 часов 8 часов 8 часов 8 часов |  |
| III. Выдача документов в рамках договора о технологическом присоединении. |
| 19. | Подготовка и выдача Акта о выполнении ТУ | Главный энергетик Ведущий инженер- энергетик отдела главного энергетика | 4 часа 4 часа |  |
| 20. | Проверка и выдача Акта допуска прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии в эксплуатацию | Начальник участка электроцеха Ведущий инженер электротехнической лаборатории | 4 часа 4 часа |  |
| 21. | Подготовка и выдача Акта об осуществлении технологического присоединения | Главный энергетик Ведущий инженер- энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов |  |

Главный энергетик	С.П. Колобанов