| Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению |
| --- |
| Перечень работ по технологическому присоединению к сетям ООО «ТМК-ЯМЗ» на уровне низкого напряжения 0,4 кВ от 15 кВт до 150 кВт (включительно) |
| № п.п. | Наименование видов работ | Квалификация персонала выполняющего работу | Количество рабочего времени (час.) | Прим. |
| I. Подготовка ООО «ТМК-ЯМЗ» технических условий и их согласование |
| 1. | Проверка полноты и достоверности представленной в запросе информации. | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 2 часа 2 часа |  |
| 2. | В случае представления Заявителем неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений, ООО «ТМК-ЯМЗ» уведомляет об этом Заявителя для устранения выявленных недостатков (подготовка письма) | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 1 час |  |
| 3. | ООО «ТМК-ЯМЗ» выполняет расчеты о возможности подключения к электрическим сетям | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 2 часа |  |
| 4. | При имеющемся резерве сетей, обеспечивающих передачу необходимого количества электрической энергии ООО «ТМК-ЯМЗ» направляет Заявителю письменное подтверждение полученной заявки. | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 1 час |  |
| 5. | Подготовка технических условий: |  |  |  |
| 5.1 | Выезд на место, осмотр места, где будет производиться технологическое присоединение | Начальник технического бюро, Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика, Начальник участка электроцеха | 1 час 1 час 1 час |  |
| 6. | Изучение методических указаний и нормативной документации по определению платы за технологическое присоединение | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика , начальник планово- экономического отдела | 4 часа 4 часа |  |
| 7. | Выполнение расчетов и заполнение приложений к приказу об утверждении размера платы за технологическое присоединение | Начальник планово- экономического отдела | 4 часа |  |
| 8. | Проверка предоставленных расчетов и форм в отделе по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг Департамента по Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике с выездом в г.Смоленск | Начальник планово- экономического отдела | 8 часов |  |
| 9. | Подготовка пакета документов для предоставления в отдел по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг Департамента по Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике с выездом в г.Смоленск для определения размера платы за технологическое присоединение | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов |  |
| 10. | Подготовка технических условий | Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 4 часа |  |
| 11. | Подготовка оферты договора об осуществлении технологического присоединения | Главный энергетик Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика Начальник юридического управления | 8 часов 8 часов 8 часов |  |
| 12. | Направление Заявителю оферты договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий (заказным письмом) | Делопроизводитель юридического управления | 1 час |  |
| II. Проверка ООО «ТМК-ЯМЗ» выполнения ТУ |
| 13. | Проверка документации, предоставленной Заявителем | Начальник технического бюро Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика | 4 часа 4 часа |  |
| 14. | Приемка электромонтажных и пуско-наладочных работ | Начальник технического бюро Ведущий инженер-энергетик отдела главного энергетика Начальник участка электроцеха | 3 часа 3 часа 3 часа |  |
| III. Выдача документов в рамках договора о технологическом присоединении. |
| 15. | Подготовка и выдача Акта о выполнении ТУ | Главный энергетик Ведущий инженер- энергетик отдела главного энергетика | 4 часа 4 часа |  |
| 16. | Проверка и выдача Акта допуска прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии в эксплуатацию | Начальник участка электроцеха Ведущий инженер электротехнической лаборатории | 4 часа 4 часа |  |
| 17. | Подготовка и выдача Акта об осуществлении технологического присоединения | Главный энергетик Ведущий инженер- энергетик отдела главного энергетика | 8 часов 8 часов |  |

Главный энергетик	С.П. Колобанов